**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых работ** | **Единица измерение** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
|
|
| Смена оконных блоков в местах общего пользования | шт | 2 | 22 000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей (тамбурные) | шт | 2 | 8800 | По решению собственников МКД |
| Смена труб ХВС на полипропилен | м | 55 | 60500 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |   |  |
| отопления | м | 15 | 8 500 |  |
| канализации | м | 20 | 12 900 |  |
| Утепление труб в распередд. узле | м2 | 5 | 3 500 |  |
| Замена внутридомовой электропроводки в подъездах | м | 60 | 44 000 | По решению собственников МКД |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 13 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
|
|
| Ззамена запорной арматуры | шт | 2 | 10 000 |   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 12 | 7 000 |   |
| отопления | м | 20 | 11 000 | По решению собственников МКД |
| канализации | м | 10 | 6 000 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 22 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 8 | 5 500 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 10 000 |   |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 6 000 |   |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
|
|
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 10 | 6 500 |   |
| отопления | м | 10 | 8 000 |   |
| канализации | м | 15 | 7 000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8 000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 15 000 |   |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
|
|
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5000 |   |
| отопления | м | 20 | 12000 |   |
| канализации | м | 15 | 9000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 11000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 19000 |   |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 30 | 9000 |  |
| Замена оконных блоков в местах общего пользования | шт | 2 | 22 000 | ПВХ, по решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 12 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 15 | 8000 |  |
| канализации | шт | 15 | 8000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 16000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5,2 | 5000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 10 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Текущий ремонт кровли  | м2 |  |  | Капитальный ремонт 2015г. |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 34 | 130000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 15 | 8000 |  |
| канализации | шт | 15 | 8000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 16000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5,6 | 5500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 32000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 10 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 15 | 9000 |  |
| канализации | м | 15 | 7500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 20000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 16 | 16000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ззамена входных дверей | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 65 | 52000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 25 | 15000 |  |
| отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 20 | 8000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 670 | 540000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 25 | 12500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 33750 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 24000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 55 | 20000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 15 | 7500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 20000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 9000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Большесольская, 1а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Капитальный ремонт кровли | м2 |  |  | 2015г. |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| ГВС | м | 15 | 9000 |  |
| Отопления | м | 10 | 6000 |  |
| канализации | м | 10 | 5000 |  |
| Ремонт входных площадок | шт | 3 | 60000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 5100 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 30000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Большесольская, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Большесольская, 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 3 | 36000 | По решению собственников |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| ГВС | м | 15 | 9000 |  |
| Отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 9000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Большесольская, 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| ГВС | м | 15 | 9000 |  |
| Отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 9000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Комсомольская, 3а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Текущий ремонт кровли  | м2 | 60 | 48000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 10 | 6000 |  |
| отопления | м | 10 | 6000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 5 | 6000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 24000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 35**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 24000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 10 | 6000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 2 | 24000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 6000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 37**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 10 | 45000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 25 | 20000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 15 | 9000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 6000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 9000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 39**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 30 | 135000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 |  |  | Капитальный ремонт 2015 |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 15 | 9000 |  |
| Канализация | м | 10 | 5000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 4000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 40**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 30 | 135000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 15 | 9000 |  |
| ХВС | м | 10 | 6000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 4000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 20000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 41**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кооперативная, 41** |  |  |  |  |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 |  |  | Капитальный ремонт 2015г. |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 15 | 7500 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 4500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Змаена козырьков | шт | 2 | 20000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 42**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 35 | 28000 |  |
| Ремонт бойлерной | шт | 1 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт фасада (окраска металлических швеллеров) | шт | 4 | 15000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС |   | 15 | 9000 |  |
| Отопления |   | 15 | 9000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 1200 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 10 | 6000 |  |
| отопления | м | 20 | 12 000 |  |
| канализации | м | 15 | 7500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Замена козырьков | шт | 1 | 8 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 2000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 10 | 6000 |  |
| отопления | м | 20 | 12 000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 1200 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 2000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 10 | 6 000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 10 | 5000 |   |
| Замена запорной арматуры | шт | 5 | 1 500 |   |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 2000 |   |
| Замена козырька | шт | 1 | 10000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 25 | 15000 |  |
| отопления | м | 15 | 9000 |  |
| Канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 6 | 12000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 162000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 25 | 15000 |  |
| отопления | м | 15 | 9000 |  |
| канализации | м | 15 | 7500 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 20000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 162000 |  По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 35 | 28000 |   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |  |   |
| ХВС | м | 25 | 15000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 20 | 10000 |   |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 2000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |   |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание**   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 15 | 9000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 10 | 5000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |   |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 10000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |  **Примечание**  |
| Ремонт кровли |  м2 | 40 | 320000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| отопления в подвальном помещении | м | 20 | 12000 |   |
| канализации | м | 60 | 53000 |  По решению собственников МКД |
| Поверка теплового счетчика  | шт | 1 | 60000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 80 | 48000 |  |
| Замена подвальных дверей | шт | 2 | 22 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ГВС | м | 25 | 15000 |  |
| ХВС | м | 25 | 15000 |  |
| отопления | м | 20 | 12 000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание** |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 54 | 243000 |  По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 20 | 12000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 20 | 1000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 55 | 22000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 96 | 57600 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 10000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |  **Примечание**  |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 162000 |  По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 32000 |   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 20 | 12000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 20 | 10000 |   |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 6000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18 000 |   |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 12000 |   |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 20 | 12000 |   |
| отопления | м | 15 | 9000 |   |
| канализации | м | 20 | 1000 |   |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 32000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 2 | 24000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ГВС в подвальном помещении | м | 25 | 15000 |  |
| ХВС в подвальном помещении | м | 20 | 12000 |  |
| отопления в подвальном помещении | м | 15 | 9000 |  |
| канализации | м | 20 | 1000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м | 160 | 96000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Матросова, 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 150 | 120000 |  |
| Кап. ремонт вытяжных труб | м.п. | 80 | 240000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| ГВС | м | 30 | 18000 |  |
| Отопления | м | 15 | 9000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 35 | 15000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 125000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 80 | 150000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Матросова, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 80000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 30000 |  |
| Устройство козырьков над входами в подвал | шт | 2 | 30000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 300 | 180000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 90 | 54000 |  |
| ГВС | м | 80 | 48000 |  |
| Отопления | м | 50 | 30000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 50 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Матросова, 5**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт отмостки | М2 | 30 | 18000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 200 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| ГВС | м | 30 | 18000 |  |
| Отопления | м | 25 | 15000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Матросова, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 60 | 48000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 30000 |  |
| Ремонт козырьков | шт | 3 | 20000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| ГВС | м | 20 | 12000 |  |
| Отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 30 | 15000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 25 | 7500 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Матросова, 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 24000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 200 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| ГВС | м | 30 | 18000 |  |
| Отопления | м | 25 | 15000 |  |
| канализации | м | 20 | 1000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Мира, 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 80000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 60 | 36000 |  |
| ГВС | м | 60 | 36000 |  |
| Отопления | м | 70 | 42000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 18000 |  |
| Замена козырьков | шт | 5 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 300000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 700000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Мира, 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 300 | 180000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 80 | 48000 |  |
| ГВС | м | 80 | 48000 |  |
| Отопления | м | 90 | 54000 |  |
| канализации | м | 70 | 35000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 2 | 300000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 700000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Мира, 10**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 10 | 600 |  |
| ГВС | м | 10 | 600 |  |
| Отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 15 | 7500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 125000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Молодежная, 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Текущий ремонт кровли  | м2 | 40 | 32000 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 32 | 144000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | шт | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 10 | 15000 |  |
| Ремонт кладки цоколя | м2 | 12 | 24000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 17**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 5 | 2000 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт вытяжек | м | 36 | 162000 |  |
| Ремонт кровли | м2 |  |  | Капитальный ремонт 2015г. |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 3 | 1200 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 19**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 16000 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 8 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 5 | 2000 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 21**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 4500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 |  |  | Капитальный ремонт 2015г. |
| Ремонт вытяжек  | м | 36 | 162000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 11000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 23**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 24**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 36000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 11000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 25**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 24000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 150 | 90000 |  |
| Ремонт отмостки | м3 | 180 | 250000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 26**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 160 | 96000 |  |
| Устройство отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 27**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 4500 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 150 | 90000 |  |
| Устройство отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 28**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 16000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 4500 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 120 | 72000 | По решению собственников МКД |
| Устройство отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Утановка подвальной двери | шт | 1 | 11000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Левашово, ул. Молодежная, 29**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 150 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 11000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 15000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Парковая, 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб..** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 270 | 162000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 10 | 5000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Парковая, 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 270 | 162000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | шт | 1 | 20000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 10 | 5000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Первомайская, 1а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 80000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 280 | 168000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт организованного водостока | м | 150 | 150000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 60 | 36000 |  |
| ГВС | м | 60 | 36000 |  |
| Отопления | м | 40 | 24000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 125000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Первомайская, 2а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 12000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 180 | 108000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 50 | 30000 |  |
| ГВС | м | 50 | 30000 |  |
| Отопления | м | 30 | 18000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Первомайская, 3а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 12000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 280 | 168000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт оконных рам | шт | 2 | 18000 | ПВХ, по решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 50 | 30000 |  |
| ГВС | м | 50 | 30000 |  |
| Отопления | м | 30 | 18000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 125000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Первомайская, 4а**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли  | м2 | 1000 | 800000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вытяжных шахт | п.м.канала | 30 | 75000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 50 | 30000 |  |
| ГВС | м | 50 | 30000 |  |
| Отопления | м | 30 | 18000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 20000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 16000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 125000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Приволжский, 54**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт вытяжек | м | 30 | 135000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| Канализации | м | 40 | 16000 |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 70 | 56000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 15000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 16000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Приволжский, 55**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт вытяжек | м | 30 | 135000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 18000 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 15000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Приволжский, 56**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт вытяжек | м | 30 | 135000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 15000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 24000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Приволжский, 57**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт вытяжек | м | 30 | 135000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 15000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 45 | 27000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**Пансионат Левашово, 6\***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 10 | 20000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 60000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**\*- места общего пользования отсутствуют**

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**Пансионат Левашово, 15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| Канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт вытяжки | м | 12 | 54000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 6000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 8000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 180 | 108000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ремонт входных площадок | М2 | 20 | 20000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 70 | 42000 |  |
| ГВС | м | 70 | 42000 |  |
| Отопления | м | 60 | 36000 |  |
| канализации | м | 60 | 30000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 9000 |  |
| Замена козырьков | шт | 4 | 80000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2014г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 200 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли  | м2 | 50 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 40 | 24000 |  |
| ГВС | м | 40 | 24000 |  |
| Отопления | м | 30 | 18000 |  |
| канализации | м | 25 | 7500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |    **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 200 | 160000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |  |  |
| ХВС | м | 70 | 42000 |  |
| ГВС | м | 70 | 42000 |  |
| Отопления | м | 50 | 30000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 9000 |  |
| Замена козырьков  | шт | 1 | 10000 | По решению собственников МКД |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 225000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 700000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание**    |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 150 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ремонт козырьков | шт | 1 | 15000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 30 | 18000 |  |
| ГВС | м | 40 | 24000 |  |
| Отопления | м | 30 | 18000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 9**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 135000 | По решению собственников МКД |
| Капитальный ремонт кровли, вытяжных шахт, карнизных плит | м2 | 1378 | 2300000 | По решению собственников МКД |
| ремонт внутриподвальных инженерных коммуникаций  | м | 400 | 240000 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 4 | 48000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт крылец | шт | 6 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Замена теплообменника | шт | 2 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |  **Примечание**   |
| Ремонт кровли | м2 | 300 | 240000 |   |
| Ремонт отмостки | м2 | 80 | 48000 |  |
| Ремонт вытяжек | м | 45 | 112500 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |   |
| ХВС | м | 90 | 54000 |   |
| ГВС | м | 90 | 54000 |   |
| Отопления | м | 60 | 36000 |   |
| канализации | м | 10 | 5000 |   |
| Замена запорной арматуры | шт | 45 | 13500 |   |
| Замена козырьков | шт | 5 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 60 | 24000 |   |
| Замена теплообменника | шт | 2 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 12000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 300 | 180000 | По решению собственников МКД |
| Устройство козырьков над входами в подвал | шт | 2 | 30000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 80 | 48000 |  |
| ГВС | м | 80 | 48000 |  |
| Отопления | м | 60 | 36000 |  |
| канализации | м | 60 | 30000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 90 | 27000 |  |
| Установка воздухохборников | шт | 24 | 9600 |  |
| Ремонт отомостки | м2 | 40 | 24000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 150000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 16**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 200 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| ГВС | м | 30 | 18000 |  |
| Отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 6000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Строителей, 18**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Капитальный ремонт кровли | м2 | 300 | 240000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 200 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 80 | 48000 |  |
| ГВС | м | 80 | 48000 |  |
| Отопления | м | 60 | 36000 |  |
| канализации | м | 60 | 30000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 45 | 13500 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Строитель, 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| отопления | м | 15 | 9000 |  |
| канализации | шт | 10 | 5000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Строитель, 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Текущий ремонт кровли  | м2 | 150 | 120000 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 32 | 144000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 20 | 12000 |  |
| отопления | м | 20 | 12000 |  |
| канализации | шт | 10 | 5000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Строитель, 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 200 |  120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 40000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Ремонт организованного водостока | м | 100 | 80000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 50 | 30000 |  |
| ГВС | м | 60 | 36000 |  |
| Отопления | м | 60 | 36000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС | шт | 2 | 700000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Строитель, 4**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 200 |  120000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 260 |  208000 |  |
| Ремонт козырьков | шт | 4 | 48000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 50 | 30000 |  |
| ГВС | м | 60 | 36000 |  |
| Отопления | м | 60 | 36000 |  |
| канализации | м | 50 | 25000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 12000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС | шт | 1 | 700000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Строитель, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Примечание** |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 300 |  180000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт козырьков | шт | 3 | 15000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| ХВС | м | 60 | 36000 |  |
| ГВС | м | 80 | 48000 |  |
| Отопления | м | 80 | 48000 |  |
| канализации | м | 60 | 30000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 9000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС | шт | 2 | 700000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Труда, 6**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 18000 |  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 10 | 6000 |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 6000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 5000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |

**План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2015г.**

**п. Некрасовское, ул. Труда, 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование планируемых****работ** | **Единица****измерения** | **Количество** | **Ориентировочная стоимость, руб.** |   **Примечание**  |
| Замена трубопроводов: |   |   |   |  |
| отопление | м | 15 | 9000 |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 3 | 3000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 12000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 16000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2015 |
| Промывка внутридомовых сетей  | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |   |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД  | — | — | По факту выполнения |   |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | \_ |  |