План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерение | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смена оконных блоков в местах общего пользования | шт | 2 | 20 000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Смена труб ХВС на полипропилен | м | 55 | 55000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопления | м | 15 | 7 500 |  |
| канализации | м | 20 | 9 900 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета ХВС в квартирах | шт | 12 | 24 000 | По решению собственников МКД |
| Утепление труб в распередд. Узле | м2 | 5 | 3 000 |  |
| Замена внутридомовой электропроводки в подъездах | м | 60 | 40 000 | По решению собственников МКД |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 4 500 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ззамена запорной арматуры | шт | 4 | 4 500 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 12 | 6480 |  |
| отопления | м | 20 | 10 000 | По решению собственников МКД |
| канализации | м | 10 | 4 950 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 20 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 8 | 2 600 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5 400 |  |
| отопления | м | 10 | 5 000 |  |
| канализации | м | 15 | 7 400 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 20 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 3,6 | 650 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6 600 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 15 | 7425 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9900 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 16000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 40 | 8400 |  |
| Ремонт оконных рам в местах общего пользования | шт | 3 | 1500 |  |
| Ззамена входных дверей | шт | 3 | 24000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | шт | 15 | 7425 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 5000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5,2 | 972 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 3000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 50 | 10500 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 54 | 89100 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | шт | 15 | 7425 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 5000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5,6 | 972 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 24000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Набережная, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 50 | 9 450 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10 800 |  |
| отопления | м | 15 | 7 500 |  |
| канализации | м | 15 | 7 425 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 4 | 50000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 16 | 2 880 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6 000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ззамена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 45 | 9450 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 25 | 13500 |  |
| отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена козырьков | шт | 3 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 8 | 720 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 1500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 670 | 540000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 25 | 12375 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Замена козырьков | шт | 3 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5 | 900 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 55 | 20000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. 2-я Некрасовская, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 3900 |  |
| отопления | м | 20 | 6000 |  |
| канализации | м | 15 | 7425 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 5 | 10000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 1а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли | м2 | 800 | 800000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| ГВС | м | 15 | 8100 |  |
| Отопления | м | 10 | 5000 |  |
| канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 50 | 18000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 400000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 3

| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 8400 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 24000 |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| ГВС | м | 15 | 8100 |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 7200 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 10800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 70000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Большесольская, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 6300 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| ГВС | м | 15 | 8100 |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 7200 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 10800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 70000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 29

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки двмовых труб | м.п.канала | 15 | 24750 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 16000 |  |
| Замена электропроводки | м | 40 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт | 1 | 10000 |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 31

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 35 | 13650 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 40 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ззамена входных дверей | шт | 2 | 16000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 1080 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 4500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 4000 |  |
| Замена электропроводки | м | 80 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт | 1 | 10000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 33

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 33 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 35 | 13 650 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 40 | 6 400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6 000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 35

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 20000 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 20 | 3200 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 10 | 5000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 2 | 2600 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 37

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 10 | 16500 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 25 | 9750 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 15 | 2400 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 15 | 7500 |  |
| Ззамена входных дверей | шт | 2 | 16000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 4500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 39

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 30 | 49500 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 11700 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 15 | 2400 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 15 | 7500 |  |
| Канализация | м | 10 | 5000 |  |
| Ззамена входных дверей | шт | 2 | 16000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 40

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 30 | 49500 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 15600 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 25 | 4000 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 15 | 7500 |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| ГВС | м | 20 | 10800 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт | 1 | 10000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 41

| ул. Кооперативная, 41 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 450 | 400000 | По решению собственников МКД |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 30 | 4800 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 15 | 7500 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 4 | 1500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 4500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 6000 |  |
| Установка общедомового прибора учета электрической энергии | шт | 1 | 10000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Кооперативная, 42

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. канала | 20 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 5850 |  |
| Ремонт бойлерной | шт | 1 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 30 | 4800 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ГВС | м | 20 | 10800 |  |
| ХВС |  | 15 | 8100 |  |
| Отопления |  | 15 | 7500 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 2000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 20 000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 70 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5 400 |  |
| отопления | м | 20 | 10 000 |  |
| канализации | м | 15 | 7 425 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2 400 |  |
| Замена козырьков | шт | 1 | 8 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 1500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 8 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 8 400 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5 400 |  |
| отопления | м | 20 | 10 000 |  |
| канализации | м | 20 | 9 900 |  |
| Присоединение внутридомовой системы канализации к центральной ( ликвидация отстойников) | шт | 2 | 60 000 | По решению собственников МКД |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9 600 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 1500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 8 000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 20 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 30000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5 000 |  |
| отопления | м | 15 | 4 500 |  |
| канализации | м | 10 | 4 950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 5 | 1 200 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 1 | 2000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30 000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 15600 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 48 | 7680 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 25 | 12500 |  |
| отопления | м | 15 | 4500 |  |
| Канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 36 | 8640 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 2000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 59400 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 15600 |  |
| Замена входных дверей | шт | 2 | 16000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 25 | 13500 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 15 | 7425 |  |
| Замена козырьков | шт | 2 | 14000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 40000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 4000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 59400 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 35 | 13650 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 25 | 13500 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 360 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 4000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 20000 |  |
| Ремонт стропильной системы | м.п. | 10 | 5000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 2 | 4000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Заделка технологического отверстия на вводе коммуникаций | м3 | 0,01 | 10000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 4000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопления в подвальном помещении | м | 20 | 11000 |  |
| канализации | м | 60 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт входных площадок | м2 | 8 | 1600 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 20000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 8а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 90 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 10000 |  |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 20 | 15000 |  |
| Замена подвальных дверей | шт | 2 | 14 000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ГВС | м | 25 | 13500 |  |
| ХВС | м | 25 | 13 500 |  |
| отопления | м | 20 | 10 000 |  |
| канализации | м | 50 | 24 750 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 54 | 89100 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 4200 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 55 | 8800 |  |
| Огнезащита и антисептирование деревянных конструкций кровли | м2 | 830 | 12450 | По решению собственников МКД |
| Заделка трещин в наружных стенах | м.п. | 20 | 5000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена козырьков | шт | 3 | 54000 |  |
| Ликвидация световых приямков | шт | 6 | 12000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 24 | 4320 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 55 | 16500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 96 | 38400 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 50000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 36 | 59 400 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 15000 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 55 | 8 800 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10 800 |  |
| отопления | м | 15 | 7 500 |  |
| канализации | м | 20 | 9 900 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 1080 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12 000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п.канала | 20 | 33000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 15 | 10000 |  |
| Смена обделок к вытяжным шахтам | м | 55 | 8800 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ГВС | м | 20 | 10800 |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 12 | 2000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Космонавтов, 12

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 2500 |  |
| Замена входных дверей | шт | 2 | 16000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ГВС в подвальном помещении | м | 25 | 13500 |  |
| ХВС в подвальном помещении | м | 20 | 10800 |  |
| отопления в подвальном помещении | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 12 | 2160 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 15000 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| ГВС | м | 30 | 16200 |  |
| Отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 35 | 8400 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 100 | 60000 |  |
| Ремонт швово наружных стеновых панелей | м.п. | 300 | 180000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 90 | 48600 |  |
| ГВС | м | 80 | 43200 |  |
| Отопления | м | 50 | 25000 |  |
| канализации | м | 50 | 24750 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 50 | 12000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 5

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 10500 |  |
| Ремонт швово наружных стеновых панелей | м.п. | 800 | 640000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| ГВС | м | 30 | 16200 |  |
| Отопления | м | 25 | 12500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 75000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 60 | 12600 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| ГВС | м | 20 | 10800 |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 30 | 14850 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 25 | 6000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Матросова, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 6300 |  |
| Ремонт швово наружных стеновых панелей | м.п. | 800 | 640000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| ГВС | м | 30 | 16200 |  |
| Отопления | м | 25 | 12500 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 800 | 360000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вентшахт | м.п. | 108 | 199800 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 60 | 36000 |  |
| ГВС | м | 60 | 36000 |  |
| Отопления | м | 70 | 38500 |  |
| канализации | м | 50 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 8100 |  |
| Замена козырьков | шт | 5 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 80 | 28000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 90 | 40500 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 180000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 400000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 80 | 43200 |  |
| ГВС | м | 80 | 43200 |  |
| Отопления | м | 90 | 45000 |  |
| канализации | м | 70 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Мира, 10

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 600000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 10500 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5400 |  |
| ГВС | м | 10 | 5400 |  |
| Отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | м | 15 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Парковая, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб.. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 270 | 162000 | По решению собственников МКД |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 15000 |  |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 25 | 9375 |  |
| Замена козырьков | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Парковая, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 270 | 162000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 25 | 9375 |  |
| Замена козырьков | шт | 1 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 1а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 60 | 32400 |  |
| ГВС | м | 60 | 32400 |  |
| Отопления | м | 40 | 20000 |  |
| канализации | м | 50 | 24750 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 80 | 28800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 2а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 50 | 27000 |  |
| ГВС | м | 50 | 27000 |  |
| Отопления | м | 30 | 15000 |  |
| канализации | м | 50 | 24750 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 3а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт оконных рам | шт | 2 | 1000 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 50 | 27000 |  |
| ГВС | м | 50 | 27000 |  |
| Отопления | м | 30 | 15000 |  |
| канализации | м | 50 | 24750 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Первомайская, 4а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 25000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 1000 | 600000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кладки вытяжных шахт | п.м.канала | 30 | 49500 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 50 | 27000 |  |
| ГВС | м | 50 | 27000 |  |
| Отопления | м | 30 | 15000 |  |
| канализации | м | 50 | 24750 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 7200 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 111

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт крыльца с установкой дверей | шт | 1 | 11000 |  |
| Установка входных дверей и ремонт ступеней цокольного этажа | шт | 1 | 6000 |  |
| Замена электропроводки | м | 100 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 116

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли крыльца с заменой обрешетки | м2 | 10 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Смена коньковых планок | м.п. | 60 | 10800 |  |
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 40000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 10 | 5400 |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| Канализации | м | 5 | 2000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 118

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт металлической кровли (постановка заплат) | 1 место | 20 | 4000 |  |
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 15000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС |  | 10 | 5400 |  |
| Отопления | м | 10 | 5000 |  |
| Канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Окраска фасада | м2 | 325,5 | 65100 | По решению собственников МКД |
| Замена запорной арматуры | шт | 8 | 1920 |  |
| Замена электропроводки | м | 50 | 25000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Советская, 121

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт кровли | м2 | 370 | 300000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт штукатурки фасада | м2 | 15 | 4500 |  |
| Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичем | 1м.п. | 13 | 23400 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| Отопления | м | 10 | 5000 |  |
| ХВС | м | 10 | 5000 |  |
| Канализации | м | 10 | 4950 |  |
| Окраска фасада | м2 | 325,5 | 65100 | По решению собственников МКД |
| Замена запорной арматуры | шт | 8 | 1920 |  |
| Замена электропроводки | м | 50 | 25000 |  |
| Ремонт выгребных ям | шт | 2 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 70 | 37800 |  |
| ГВС | м | 70 | 37800 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 60 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 7200 |  |
| Замена козырьков | шт | 4 | 80000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1100 | 880000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 725 | 550000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт подъездов | шт | 3 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 40 | 21600 |  |
| ГВС | м | 40 | 21600 |  |
| Отопления | м | 30 | 15000 |  |
| канализации | м | 25 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 70 | 37800 |  |
| ГВС | м | 70 | 37800 |  |
| Отопления | м | 50 | 25000 |  |
| канализации | м | 50 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 30 | 7200 |  |
| Замена козырьков | шт | 1 | 10000 | По решению собственников МКД |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 500000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 8

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 900 | 720000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 40 | 15000 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| ГВС | м | 40 | 21600 |  |
| Отопления | м | 30 | 15000 |  |
| канализации | м | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 70000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 9

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 4 | 160000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт подвальных входов | шт | 2 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Капитальный ремонт кровли, вытяжных шахт, карнизных плит | м2 | 1378 | 1568257 | По решению собственников МКД |
| Капитальный ремонт внутриподвальных инженерных коммуникаций (ГВС, ХВС, отопление, канализация) | м | 1455 | 2277308 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 4 | 80000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт крылец | шт | 6 | 120000 | По решению собственников МКД |
| Замена теплообменника | шт | 2 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт подвальных входов | шт | 2 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 60 | 22500 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 90 | 48600 |  |
| ГВС | м | 70 | 37800 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 30 | 14850 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 45 | 10800 |  |
| Замена козырьков | шт | 5 | 50000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт цоколя | м2 | 60 | 18000 |  |
| Замена теплообменника | шт | 3 | 180000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 15

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов наружных стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 15000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 80 | 43200 |  |
| ГВС | м | 80 | 43200 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 60 | 29700 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 45 | 10800 |  |
| Установка воздухохборников | шт | 24 | 17842,80 | По решению собственников МКД |
| Ремонт отомостки | м2 | 118 | 80830,00 | По решению собственников МКД |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 90000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 16

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 900 | 720000 | По решению собственников МКД |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 25000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 30 | 11250 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| ГВС | м | 30 | 16200 |  |
| Отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | м | 20 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Замена теплообменника | шт | 1 | 60000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 18

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли | м2 | 1023 | 891457 | По решению собственников МКД |
| Ремонт швово наружных стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1440000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 80 | 43200 |  |
| ГВС | м | 80 | 43200 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 60 | 29700 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 45 | 10800 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 20*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Строителей, 22*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Труда, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 10 | 6500 |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 6 | 2500 |  |
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 25000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 5000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 10 | 7000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Труда, 7

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| отопление | м | 15 | 7000 |  |
| ХВС | м | 15 | 9000 |  |
| Ремонт входных площадок | м2 | 3 | 200 |  |
| Косметический ремонт подъезда | шт | 1 | 25000 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 6000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 15 | 8000 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 20 | 15000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Комсомольская, 3а

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 60 | 12600 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 32 | 52800 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей | шт | 1 | 8000 |  |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 25 | 13500 |  |
| отопления | м | 25 | 12500 |  |
| канализации | шт | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 15 | 4500 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 16000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 11

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 40 | 8400 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 32 | 52800 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | шт | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Заделка трщин в кирпичных стенах цементным раствором | м | 10 | 350 |  |
| Ремонт кладки цоколя | м2 | 12 | 20400 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 60 | 24000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Энергетиков, 16

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 1 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 5 | 3000 |  |
| Замена входной двери в подъезд | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Замена входных дверей в подвал | шт | 1 | 8000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 5 | 2500 |  |
| канализации | м | 5 | 1500 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 1 | 500 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Приволжский, 54

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| Канализации | м | 40 | 16000 |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 13200 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 16000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Приволжский, 55

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |  |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 3 | 60000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9900 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Приволжский, 56

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6600 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 40 | 16000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Приволжский, 57

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Канализации | м | 30 | 12000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9900 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 45 | 18000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 1*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 2*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 3*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 4*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 6*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 7*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Левашово, 8*

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

*- места общего пользования отсутствуют

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

панс. Левашово, 15

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Канализации | м | 20 | 8000 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт кровли | м2 | 50 | 20000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 2 | 4600 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6600 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 20 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Строитель, 1

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Косметический ремонт подъездов | шт | 2 | 30000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| отопления | м | 15 | 7500 |  |
| канализации | шт | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 3000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Строитель, 2

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт кровли | м2 | 150 | 31500 |  |
| Ремонт кладки вытяжных труб | м.п.канала | 32 | 52800 | По решению собственников МКД |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| отопления | м | 20 | 10000 |  |
| канализации | шт | 20 | 9900 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 3000 |  |
| Ремонт отмостки | м2 | 30 | 12000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей и теплообменников | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Строитель, 3

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1500000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 50 | 27000 |  |
| ГВС | м | 60 | 32400 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 50 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Строитель, 4

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1500000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 60 | 100000 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 4 | 48000 | По решению собственников МКД |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 50 | 27000 |  |
| ГВС | м | 60 | 32400 |  |
| Отопления | м | 60 | 30000 |  |
| канализации | м | 50 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 40 | 9600 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 350000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Строитель, 6

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт швов стеновых панелей | м.п. | 1800 | 1500000 | По решению собственников МКД |
| Ремонт кровли | м2 | 200 | 150000 | По решению собственников МКД |
| Замена козырьков | шт | 4 | 12000 |  |
| Замена трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 60 | 32400 |  |
| ГВС | м | 80 | 43200 |  |
| Отопления | м | 80 | 40000 |  |
| канализации | м | 60 | 4950 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 60 | 14400 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 600000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 17

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 5 | 1500 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 9000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 250000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 18

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 3 | 900 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 9000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 19

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 40 | 12000 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 20

| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 8 | 1920 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 5 | 1500 |  |
| Утепление трубопроводов отопления | м2 | 30 | 9000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 21

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 3600 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 30 | 9000 |  |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 250000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 22

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 3000 |  |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 250000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 23

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 15 | 8100 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 10 | 3000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 24

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт цоколя | м2 | 20 | 6000 |  |
| Установка подвальной двери | шт | 1 | 8000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 25

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 50 | 30000 |  |
| Ремонт отмостки | м3 | 180 | 250000 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 250000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 26

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 20 | 4800 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 60 | 36000 |  |
| Устройство подсыпки по периметру здания | м3 | 10 | 7000 |  |
| Окраска фасада | м2 | 1200 | 204000 | По решению собственников МКД |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 200000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 27

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 3600 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 50 | 30000 |  |
| Устройство подсыпки по периметру здания | м3 | 10 | 7000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 28

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 20 | 10800 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 15 | 3600 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 20 | 12000 | По решению собственников МКД |
| Устройство подсыпки по периметру здания | м3 | 10 | 7000 |  |
| Утановка подвальной двери | шт | 1 | 8000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |

План работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирного дома на 2013г.

п. Некрасовское, ул. Молодежная, 29

| Наименование планируемых работ | Единица измерения | Количество | Ориентировочная стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт трубопроводов: |  |  |  |  |
| ХВС | м | 30 | 16200 |  |
| Замена запорной арматуры | шт | 10 | 2400 |  |
| Ремонт герметизации швов наружных стеновых панелей | м | 50 | 20000 | По решению собственников МКД |
| Утановка подвальной двери | шт | 1 | 8000 |  |
| Ремонт слуховых окон | шт | 5 | 11500 |  |
| Установка общедомового прибора учета тепловой энергии | шт | 1 | 250000 |  |
| Установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения | шт | 1 | 30000 |  |
| Ревизия и ремонт запорной арматуры в многоквартирных домах, установка дроссельных устройств | — | — | По факту выполнения | До 15.09.2013 |
| Промывка внутридомовых сетей | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Ревизия и ремонт систем водоснабжения и водоотведения | — | — | По факту выполнения |  |
| Мелкий ремонт оконных и дверных заполнений подъездов МКД | — | — | По факту выполнения |  |
| Обследование и ремонт ВРУ, электрощитов на площадках в МКД | — | — | По факту выполнения | По графику |
| Проведение плановых осмотров | Раз в год | 2 | _ |  |