Услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имуществасобственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491

I.    Перечень работ по содержанию жилья

- Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома:

  - Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.).

  - Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (мелкий ремонт электропроводки и др.).

  - Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах.

  - Проверка исправности канализационных вытяжек.

  - Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах.

  - Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

- Работы,  выполняемые  при  подготовке  дома  к  эксплуатации  в осенне-зимний период:

  - Замена непригодных для использования дверей в местах общего пользования

  - Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления.

  - Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов.

  - Проверка состояния продухов в цоколях зданий.

- Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров:

  - Прочистка общедомовой канализации.

  - Укрепление  трубопроводов  на  общедомовых инженерных сетях  в местах общего пользования.

  - Мелкий ремонт изоляции.

  - Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования.

- Прочие работы:

  - Регулировка и наладка систем центрального отопления.

  - Промывка и опрессовка систем центрального отопления.

  - Управление многоквартирным  домом,   организация работ  по содержанию и ремонту дома.

  - Дератизация, дезинфекция мест общего пользования.

  - Вывоз ТБО.

  - Обслуживание ВДГО.

  - Замена разбитых стёкол окон  и дверей в помещениях общего пользования (не более 10%  площади остекления в год).

  - Устранение мелких неисправностей кровли (не более 10%  площади кровельного покрытия в год).

II.   Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома

- Восстановление поврежденных участков вентиляционных  продухов.

- Смена и восстановление отдельных элементов  (приборов), дверных заполнений в местах общего пользования.

- Установка,  замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых  систем центрального отопления.

- Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения  и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).

- Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции.

Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом,

которые оказываются управляющей организацией

- Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому

- Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями

- Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями на предоставление коммунальных услуг

- Начисление и сбор платы за содержание и ремонт помещений и за коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате, проведение текущей сверки расчетов

- Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг

- Прием граждан (нанимателей, Собственников жилых помещений и членов их семей) по вопросам пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома, по иным вопросам

- Осуществление функций, связанных с регистрационным учетом граждан

- Выдача справок обратившимся за ними гражданам о месте проживания, составе семьи, о стоимости услуг, выписки из домовой книги и финансового лицевого счета и других справок, связанных с пользованием гражданами жилыми помещениями при отсутствии задолженности у них по оплате за ЖКУ

- Принятие, рассмотрение жалоб (заявлений, требований, претензий) о непредоставлении или некачественном получения предоставлении услуг, о невыполнении или некачественном выполнении работ по договору и направление заявителю извещения о результатах их рассмотрения

- Осуществление технических осмотров жилых помещений после их освобождения гражданами

- Организация выполнения дополнительных услуг работ, по заявкам пользователей помещений

- Подготовка предложений о проведении капитального ремонта

- Подготовка отчетов об оказанных услугах, выполненных работах, их представление на Общем собрании собственников

- Решение вопросов пользования Общим имуществом

- Ведение бухгалтерского учета и другой отчетности, установленной действующим законодательством

- Проведение обязательных в отношении общего имущества мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в утвержденный в установленном законодательством Российской Федерации порядке перечень мероприятий

- Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию коллективных общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, тепловой и электрической энергии, природного газа, а также их надлежащей эксплуатации осмотры, техническое обслуживание, поверка приборов учета и т.д.).

Услуги, оказываемые управляющей организацией по обеспечению поставки коммунальных ресурсов в многоквартирные дома, находящиеся под управлением МУП «РКЦ ЖКУ»

МУП «РКЦ ЖКУ»,действующее как Исполнитель в интересах и по поручению собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах, заключило договора на поставку следующих коммунальных ресурсов:

| Коммунальная услуга | Поставщик |
| --- | --- |
| Отопление | Некрасовское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
|  | ОАО «Яркоммунсервис» |
|  | ЗАО «Левашово» |
| Подогрев воды для горячего водоснабжения | Некрасовское муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства |
| Горячее водоснабжение п. Строитель | ОАО Санаторий «Малые Соли», МУП «Водоканал |
| Водоснабжение | МУП «Водоканал |
| Водоотведение | ООО «Стоки» |

- Управляющей организацией от имени собственников помещений в многоквартирном доме договора об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме на условиях, определенных решением общего собрания (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) не заключались.

- Услуги по охране подъездов Управляющая организация не оказывает.

- Услуги по охране коллективных стоянок Управляющая организация не оказывает.

- Управляющая организация осуществляет функции связанные с учетом собственников в МКД.

- Иные услуги, кроме вышеперечисленных, Управляющая организация не оказывает.

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний календарный год:случаев снижения платы не было.

Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании в МКД за последний календарный год: 92 случая.

Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ не в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имущества в МКД и правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в МКД и жилых домах: фактов выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг не было.

Сведения о привлечении управляющей организации в предыдущем календарном году к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами:случаев привлечения управляющей организации к административной ответственности не было.